吧厨消防制度及规定

- 吧厨人员要做到三知三会。即：知道报警电话、知道公司位置、知道如何逃生；会扑救、会报警、会使用灭火器材。

- 每天上下班后要检查火源、电源是否切断。

- 上半时要时刻注意各种火灾隐患。一经发现要及时排除。

- 定期检查吧厨内的消防器材，保证可以正常使用。

- 知道公司内部消防器材的作用。如事故广播系统、温（烟）感应系统、以及自动灭火喷淋系统。

- 吧厨人员严禁私自移动内部消防器材，严禁损坏公司消防器材。

- 一经发现火灾，要迅速向上级汇报，要自觉维护现场秩序，经领导批准后方可拨打报警电话。

- 禁止在吧厨内吸烟及危害公司安全一切事情。

- 每周进行一次消防安全培训，要按时上课认真记录并定期检查。

- 以上规定各位员工要认真执行，如故意违反，一经发现按公司规定进行处罚。

吧厨消防队员名单

队长：

队员：