电工工作职责

一、每日到岗后至工程监理部报道，与工程监理沟通，安排

当日工作计划。

二、负责施工现场零线的架设，及时与工程监理及施工队电工沟通，并提出合理化建议。

三、检查综合布线施工方电工预埋管线的点位与图纸是否符合，及时向工程监理汇报。

四、全面负责施工现场的强电、弱电的管线质量监督与检查，发现问题及时汇报。

五、适时跟踪现场综合布线方的工作进程，详细了解现场所有电路分布情况及分布过程。

六、适时跟踪施工后期上下水的管道施工情况，详细了解管道连接过程及现场各管道的分布情况。

七、全面负责公司开业后营运现场电路、照明、配电室设备、上下水管道、暖气管道的检测、维护、维修。